产品名称：壁挂家用一氧化碳报警器 GL—CO/G

GL-CO/G型一氧化碳探测器系列采用高品质气体传感器，微处理器结合精密温度传感器能够智能补偿气敏元件的漂移，环境适应范围宽，工作稳定，无需调试，采用挂片壁挂安装方式，安装简单，接线方便，广泛用于家庭、宾馆、公寓等存在一氧化碳气体的场所进行安全监控。

当环境中一氧化碳气体浓度达到设定阈值时，能发出声光报警信号。

当周围环境可燃气体浓度降到响应阈值以下时，处于报警状态的探测器将自动恢复到正常工作状态。

性能参数：

•工作电压：AC220V供电(独立型)

•正常监控状态≤3W，报警状态≤5W

•检测范围：0 0 p p m - 1 0 0 0 p p m，C O

•报警设定：
浓度在7 0 P P M时，约在6 0 - 1 8 0分钟发出警报。
浓度在1 5 0 P P M时，约在1 0 - 3 0分钟发出警报。
浓度在4 0 0 P P M时，约在3 - 1 5分钟发出警报。
浓度在7 0 0 P P M时，约在1 - 5分钟发出警报。

•报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

•环境温度：-10℃～+50℃

•相对湿度： ≤95%，不结露

性能特点：

•高品质气体传感器，稳定可靠，一致性好

•微处理器智能算法自动补偿气体传感器漂移

•采用精密温度传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

•测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

产品品牌：格灵    产品型号：GL- CO/G系列产品
产品定位：中高档用户
主营产品：家用燃气报警器 天然气泄漏报警器 煤气报警器 家用火灾报警器
家用一氧化碳报警器 家用燃气泄漏报警器 烟雾报警器 工业可燃气体探测器

家用一氧化碳泄漏报警器行业领先厂家

深圳市博达创电子有限公司

销售经理：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：bodachuang@163.com         QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋