壁挂式家用燃气泄漏探测器   GL-800A

主要工作特性

 ◆   用于检测范围广泛的易燃性气体(天然气，液化石油气，人工煤气)

 ◆   采用先进的常温型半导体气敏传感器

 ◆   LED指示工作状态、报警状态、故障状态

 ◆   采用精密气本传感器探测环境气体进行补偿，防止误报

 ◆   抗干扰能力强，适应环境能力强

应用

 ◆   用于有危险源的固定场所或易燃气体场所等等

 ◆   家居厨房；使用燃气热水器的浴室；燃气锅炉

技术参数

1.   静态功耗：≤0.5W

2.   报警音量：≥80dB

3.   使用环境温度范围：-15 ℃ ～55 ℃室内

4.   使用湿度范围：30%RH～93%RH

5.   LED灯-绿色（预热状态闪亮，工作状态常亮）

6.   测试按钮-测试报警器的电路、报警输出

7.   工作电压：220VAC或110VAC、12VDC-24VDC

8.   报警浓度：液化气 0.1%～0.5%；天然气0.1%～1%；

城市煤气（H2）0.1%～0.5%

9.   报警方式：报警指示灯闪烁，蜂鸣器响

10.  附加功能：附加功能：可提供开关量输出、脉冲输出（驱动电磁阀等）

11． 高品质气体传感器， 稳定可靠,，一致性好

深圳市博达创电子有限公司

销  售：张俊

电  话：86-0755-33124160  33124169  移动电话13265526367

传  真：86-0755-33803026

网  址：www.szbdc.com                邮  编：518000

邮  箱：2471171889@qq.com          QQ：2471171889

地  址：深圳市宝安区福永镇凤凰第三工业区腾丰大道（南）龙欣工业园C栋